NADSTANDARDY (ceny bez DPH 15%)

- Podlahové vytápění teplovodní: 1.550,-Kč / m2 podlahového topení + 14.850,-Kč rozdělovač

Odpočet 2.200,- Kč za radiátor a 6.000,- Kč za rozdělovač

- El. podlahové vytápění – rohože: cena dle specifikace klienta

- Komín zděný: 46.200,-Kč

- Komín nerezový – dle specifikace klienta

- Monolitické schodiště – 49.000,-do 1NP

- Venkovní vodovodní kohout nezámrzný : 7.500,-Kč/ ks

- Venkovní zásuvka 220V : 3.300,-Kč/ ks

- Venkovní terasa - kamenivo, drobný štěrk, hutnění, zámková dlažba šedá : 1.320,-Kč/m2

- Venkovní terasa jen příprava na položení dlaždic 1100,- Kč/m2

- Pokládka dlažby na koso, doplatek : 132,-Kč/m2

- Plynová přípojka : 38.600,-Kč

- Plynový kotel : dle specifikace klienta  (odpočet elektrokotle – 12.000 Kč) + odkouření: 3.500,-Kč/ bm včetně revize

Developer si vyhrazuje právo na změny cen s ohledem na aktuální ceny dodavatelů