Příloha č. 2 k SoSBK BJ č....

KVALITATIVNÍ STANDARD

BYTY

ŽELIVEC HOUSE

OBSAH___________________________

- Konstrukce a povrchové úpravy

- Stavební prvky

- Vybavení bytových jednotek

| Položka | standard – popis |
| --- | --- |

- KONSTRUKCE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

| základy |  | Betonové |
| --- | --- | --- |
| svislé nosné konstrukce |  | Porotherm + železobeton |
| vodorovné konstrukce - stropy |  | Železobetonové |
| příčky |  | Porotherm |
| fasáda |  | kontaktní zateplovací systém 150 mm + tahokov |
| balkony |  | Železobetonové |
| podhled v koupelně a WC |  | SDK |
| povrch zdí a stropů | patra | omítka a malba |
|  | Společné prostory | omítka a malba |
| malba |  | Bílá |
| podlahy |  |  |
|  | obývací pokoje | Vinyl Designflooring Opus |
|  | kuchyňský kout | Vinyl Designflooring Opus |
|  | ostatní obytné místnosti | Vinyl Designflooring Opus |
|  | hygienická zařízení , komora | Dlažba Concept 45 x 45 cm – 5 odstínů |
|  | Chodby v bytech | Dlažba Concept 45 x 45 cm – 5 odstínů |
|  | balkony, lodžie | Dlažba GRANITI 33 x 33 cm, mrazuvzdorná, protiskluzová úprava, pokládka na střih ukončená soklem |
|  | schodiště | Dlažba GRNITI 33 x 33 cm, šedá |
|  | Společné chodby | linoleum |
| obklady | koupelna | Concept 20 x 40 cm – 6 odstínů, nad zárubně |
|  | WC | Concept 20 x 40 cm – 6 odstínů (výška obkladu nad Geberit), rohovníky vnější plast Bílé |

| Položka | standard – popis |
| --- | --- |

- STAVEBNÍ PRVKY

| okna |  | Plastová, 3oj sklo, antracit+bílá |
| --- | --- | --- |
| parapety | vnější | Plech – barva antracit |
|  | vnitřní | nejsou |
| klempířské konstrukce |  | pozink |
| zámečnické konstrukce |  | ocelové profily typové zinkované |
| truhlářské konstrukce (galerie v bytech) |  | Dřevo (odstín ve schodišťové malbě), povrch – lak nebo olej |
| dveře | vstupní do objektu | Plastové bezpečnostní, částečně prosklené, antracit+bílá |
|  |  | kování – bezpečnostní, tuzemská řada |
|  | Vstupní do bytu | ocelová zárubeň s těsněním, antracit |
|  |  | Dubový práh |
|  | interiérové | Gebhardt Grigio – CPL lamino, dekor bílý dub, plné, výška 210 cm |
|  |  | zárubeň obložková z materiálu dle dveří a přechodová lišta v barvě dveří (pouze u přechodu různých materiálů) |
|  |  | Kování Lusy nerez |
| zdravotechnika koupelna a WC |  | vývody studené + teplé vody, včetně bytových vodoměrů |
|  |  | vývod studené vody pro pračku |
| zdravotechnika kuchyně |  | vývody studená + teplá voda pro dřez, ve zdi |
|  |  | vývod studená voda pro myčku, ve zdi |
|  |  | Společný odpad pro dřez a myčku, ve zdi |
| rozvody vody v bytech |  | Plast |
| rozvody kanalizace |  | Plast |
| zařizovací předměty |  | umyvadlo Lyra Plus, bílá, výrobce Jika |
|  |  | WC závěsné bílé, Lyra Plus, výrobce Jika, ovládací tlačítko bílé M70 |
|  |  | vana smalt Eurowa, výrobce Kaldewei (je-li v půdorysu koupelny) |
|  |  | sprchový kout (je-li v půdorysu koupelny) Elba (¼ kruh), obdélníkové a čtvercové kouty jsou z mramorové vaničky a dveří Time New |
|  |  | baterie – Ceraform, chrom, výrobce Ideal Standard |
|  |  | sifon umyvadlový - chrom |
| vytápění |  | vytápění a příprava teplé užitkové vody (TUV) centrálně plynovým kotlem s odečty na chodbě u vstupů do bytů |
|  |  | v bytové jednotce podlahové topení |
|  |  | v koupelnách žebřinový radiátor s topnou patronou, barva bílá |
|  |  | rozvody – plast, kov |
| regulace a měření teploty |  | bytové stanice umožňují vytápění mimo topnou sezonu a měření spotřeby vlastním měřičem |
| elektro | rozvody | měděné – rozvody pod omítkou, na chodbách ve společných jádrech |
|  | zásuvky, vypínače | Jednotný typ Le Grand bílá |
|  |  | jedna zásuvka STA v každém pokoji |
|  | jističe | v bytovém rozvaděči umístěném v bytové jednotce u vstupních dveří |

| technická položka | Standard - popis |
| --- | --- |

- VYBAVENÍ

| vybavení bytové jednotky | vstup | domácí telefon s elektrickým vrátným u vstupních dveří bytové jednotky |
| --- | --- | --- |
|  | kuchyně | rozvody a přípojka pro elektrický sporák, myčku, po případě pračku (není-li v koupelně), ledničku, digestoř vývod studené a teplé vody pro dřez vývod studené vody pro myčku rozvody vody a odpad budou vedeny ve zdi otvor pro napojení odtahu digestoře |
|  | koupelna, WC Komora | odsávací ventilátor nebo mřížka odsávání, popřípadě samostatný ventilátor samostatná zásuvka pro automatickou pračku vývod studené vody + odpad pro automatickou pračku, plynový závěsný kotel Protherm se zásobníkem TUV |
| vybavení domů |  | poštovní schránka |
|  |  | Zvonková tabla osvětlená |
|  |  | elektrický vrátný (s domácími telefony) |
|  |  | čistící zóna u hlavního vstupu do objektu |
|  |  | Na oknech předokenní textilní rolety Screen Alurol na mech.pohon, barva antracit (u BJ), v ateliéru vnitřní žaluzie |

Další informace pro klienty:

- součástí standardu není:

  - dodávka kuchyňské linky, digestoře, dřezová baterie

  - dodávka spotřebičů kuchyňské linky

  - obklad za kuchyňskou linkou

  - dodávka vestavěných skříní, polic apod.

  - dodávka garnyží a žaluzií

  - svítidla obytných místností a kuchyně

  - zřízení tel. stanice a dodání tel. Přístroje

  - poplatek za zřízení nového odběrného místa elektřiny pro ČEZ (12.500,-Kč)

  - poplatek za vodoměrnou sestavu pro Veolia (cca 3000 Kč)

V Praze dne ....................2019

...........................................................		...................................................................

Budoucí prodávající					Budoucí kupující